1
33

INGENIEURBÜRO für 

Arbeitsgestaltung und Baubiologie

Beratender Ingenieur UBI, freier Grundstücksachverständiger BDGS,  Faching., Dipl.-Ing.oec., Ing. Peter Rauch
Mölkauer Str. 22,  04318 Leipzig,  Tel. ü. 0341/2613034
Veranstalter: Bauberatungszentrum Leipzig

Schimmelpilzbildung infolge von Wärmebrückenbildung  - Allgemeine Darstellung und Aufzeigen konstruktiver Mängel beim Dachgeschoßausbau

                                                                April 1994

Ort:     Leipzig, Dittrichring 18-20 , Bauberatungszentrum Leipzig e.V.

Datum:  04.05.1994

Schlagwörter: Wirtschaftliche Energienutzung, Wärme,  I. Hauptsatz, Strahlungswärme, Konvektor-Prinzip, Energieverbrauch, Brennwertkessel, Fußbodenheizung, Wasserdampfdiffusion, kapillare Leitfähigkeit, Hygroskopizität, Gleichgewichtsfeuchte, Feuchtigkeit in Wohnungen,  Kondensatbildung, absolute und relative Luftfeuchtigkeit, Lüftungsaustausch, Luftwechselrate, Gas-Dampf-Gemisch, innen und außen Wärmedämmung, Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, Schichtgrenztemperaturen, Sättigungsdampfdruckverlauf, Gebäudewärmeschutz,  Novellierung der Wsch-VO, Primärenergiebedarf für Baustoffe, Schimmelpilzbildung und -beseitigung, biologischer Bautenschutz, Wärmebrücken, Schadensbilder, Lösungsmöglichkeiten, Luftdichtheit, Tauwasser,  Dachausbau 
Inhaltsverzeichnis

                                                                                            Seite

1.     Einleitung                                                                 
2

2.     Wärmeschutzanforderungen                              
3

2.1.   Wirtschaftliche Energienutzung am Gebäude

2.2.   Was ist Wärme?                                        

4

2.3.   Wärmegewinnung                                        

5

2.4.   Wärmedämmung und Luftfeuchtigkeit                     


2.4.1. Vorbemerkung

2.4.2. Luftfeuchtigkeit                                      



2.4.3. Wärmedämmung                                         

12 

2.4.4. Wirtschaftliche und ökologische Aspekte              
16

       zur Wärmedämmung

3.     Probleme bei der Wärmedämmung                        
18

3.1.   Problem der Schimmelpilzbildung

3.2.   Wärmebrücken                                         



3.3.   Luftdichtheit                                        


28

4.     Problempunkte beim Dachausbau                        
29

5.     Zusammenfassung




32

Checkliste um die Schimmelpilzentstehung zu vermeiden   32

Anlagen:

1. Mollier-h,x-Diagramm

2. Bilanz für Primärenergiebedarf beim Hausbau 

1. Einleitung

Ca. 50 % aller Baumaßnahmen sind Sanierungsmaßnahmen an vorhande​ner Bausubstanz. Leider werden Methoden ohne ihre langjährige Standzeit zu überprüfen bedenkenlos übernommen. Oft werden be​triebswirtschaftliche Überlegungen vernachlässigt, so daß sich ein Teil der Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen als un​wirtschaftlich entpuppen. Ganz zu schweigen davon, daß sich bis​her bewährte Methoden nicht einfach auf alle Gebäude bedenkenlos übertragen lassen. Das betrifft sowohl die Kosten bei der Fassa​deninstandsetzung mittels Vollwärmeschutz, die bei der ordnungs​gemäßen Einbindung der Fensteranschlüsse, Vorsprünge, Balkone etc. schnell auf 240 DM/m² ansteigt.[1] Bei einer Wohnungsaußen​fläche von ca. 20 m² müßte man gegenwärtig ca. 11.000 l Heizöl einsparen, um in die Gewinnzone zu kommen. Wird noch dazu die Südseite, die kaum beschattet wird, mit diesem Vollwärmeschutz versehen, so ist jede wirtschaftliche Betrachtung ohne Wert, da die Amortisationszeit sehr groß wird. Wichmann und Varsek 1986 

haben z.B. durch Messungen festgestellt, daß Heizungswärme aus Solarstrahlung im Extremfall annähernd 40% ausmachen kann. Die Novellierung der WSch-VO geht nicht mehr streng von der k-Wert-Rechnung aus, sondern berücksichtigt auch die passive Energienut​zung (Pkt. 2.1.) Gleiche  wirtschaftliche Überlegungen sollten auch bei dem Dachgeschoßausbau durchgeführt werden. Jede nach​trägliche Baumaßnahme verändert das statische und physikalische Verhalten eines Gebäudes. Diese sind in der Regel eine Innendäm​mung. Auch für denkmalgeschützte Gebäude kommt nur diese Varian​te in Frage. Dabei können bewährte Methoden nicht einfach auf ein anderes Gebäude übertragen werden. Es bedarf jedes Mal eine gründliche technische und technologische Überlegung, die sich am Ende auch wirtschaftlich trägt. Werden in den Planungsunterlagen 

der Baustoffhersteller Systeme vorgestellt, so lassen sich diese nicht einfach auf alle Varianten anwenden, da die praktische Rea​lisierung auf Grund verschiedener konstruktiver Voraussetzungen, 

z.B. der Dachstühle, dies nicht zuläßt. So müssen z.B. die Stie​le, Mittelpfetten, Firstlaschen, Kopfbänder, Gratsprossen u.a. ordnungsgemäß in die geschlossene Wärmedämmschicht eingebunden und zum größten Teil auch diffusionsdicht verschlossen werden, dies ist in der Praxis an vielen Stellen nicht, bzw. nur unter sehr hohem fachlichen und handwerklichen Zeitaufwand möglich. 

2. Wärmeschutzanforderungen

2.1. Wirtschaftliche Energienutzung am Gebäude

Wirtschaftlicher Einsatz der Wärmeenergie bedeutet im betriebswirtschaftlichen Sinne ein günstiges Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Hier ist vom Aspekt der Schonung begrenzter Ressourcen und der Schutz der Umwelt auszugehen. Zunächst soll der Energie​bedarf, insbesondere für die Raumbeheizung reduziert werden. Wär​meschutz auf sinnvollem Niveau ist neben dem energiebewußten Nut​zerverhalten die wichtigste Maßnahme. Weiterhin ist durch bauliche Maßnahmen die passive Nutzung von Umweltenergie (z.B. Son​nenenergie - Fenster) zu gewährleisten. Als dritte Maßnahme sind konventionelle Heizsysteme im Sinne der rationellen Energieverwertung zum Einsatz zu bringen. 

Die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Nutzung von Energie am Gebäu​de beeinflussen sich wechselseitig. Sie stehen untereinander in einem sehr komplexen Systemzusammenhang. Eine Verbesserung in ei​nem Bereich kann als unmittelbare Folge eine Verschlechterung in anderen Bereichen bewirken und damit im Extrem sogar ihre Bedeu​tung als wirtschaftliche Maßnahme verlieren. [2]

Die Ergebnisse einer Studie zur Optimierung einer solarunter​stützten Wärmeversorgung für das Neubaugebiet Freital-Deuben  [22] 1993 sollen hier sehr vereinfacht dargestellt werden. 

Das geplante Mehrfamilienhaus in Freital benötigt pro Jahr einen Gesamtbrennstoffbedarf von ca. 150 kWh für Wärme pro Quadratmeter, davon 90 für Heizenergie, 25 für Warmwasser und 35 sonstiges. Die im Projekt wirtschaftlich effizienteste Maßnahme ist die Wärmeschutzverglasung, bessere Dämmung der Keller (10 cm Polysty​rol) und Dach (20 cm Mineralwolle zwischen den Sparren), zusätz​licher Dämmung der Gebäudeaußenwand (30 cm Bims oder Dämmstein mit Polystyrolfüllung) sowie nach einer Optimierung ausgewählter Wärmepumpen verbleiben ein Restbedarf von 73 kWh/m²a. Die Mehrkosten betragen 84 DM/m² Wohnfläche, was zu  ca. 3% Baukostensteigerung führt. Eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise wird den sozialen und ökologischen Kosten der Energienutzung dem Problem nicht gerecht. Gegenwärtig liegen die Energiekosten (Gas oder Öl) bei ca. 6 Pf/kWh (in der Studie 5 Pf/kWh), so daß bei einfacher Betrachtung die Investitionszeit von ca. 20 Jahren vorliegt. In der Grafik werden die Wärmekosten der eingesparten Energie aufgeführt. Die anfallenden Investitionskosten wurden annuisiert (Zinssatz 8%, Nutzungszeit 25 Jah​re bei baulichen Maßnahmen, 20 Jahre bei der Solaranlage, 15 Jah​re bei Heizanlage und Wärmepumpe) und gemäß VDI 2067 in jährliche Kosten umgerechnet. 

Diese Kostengegenüberstellung betreffen den Neubau. Bei nachträg​lichen Wärmeschutzverbesserungen können wesentlich höhere Kosten entstehen. Diese hängen von verschiedenen Ausführungskriterien ab. 

Gesamtkosten bezogen auf die eingesparte Wärmeenergie (Zins 6%, 16-25 Jahre)

Brennwert          
2-4 Pf/kWh

Fenster


7-9 

Boden     

7-12 Pf/kWh

Dach


9-22

Wärmepumpe
EG
14

Bims o. Dämmstein
20-22

Solar


21-25

Thermohaut

28-34

3-fachWS-Glas
30-32

Wärmerückgew.
31-43

2.2. Was ist Wärme?

Die Doppelbedeutung des Fachterminus Wärme hat historische Ursachen. Für ein logisch einwandfreies Verständnis gilt daher die Definition: 

Wärme(Q) ist Energie, die an der Grenze zwischen Systemen verschiedener Temperatur auftritt und die allein auf Grund des Temperaturunterschiedes zwischen den Systemen übertragen wird. [3] 

Nach Beendigung des Prozesses „Übertragung von Wärmeenergie“ gilt Q = 0 Energie, die in Form von Wärme über die Systemgrenze transportiert wurde, wird z.B. als innere Energie im Körper gespeichert. Für die Energieform Wärme ist eine Vorzeichenvereinba​rung nötig. 

        Dem System zugeführte Wärme: Q > 0

        Dem System abgeführte Wärme: Q < 0  [4]

Auf diese Grundlagen beruht die Novellierung der WSch-VO. Hier wird der Heizwärmebedarf QH aus der Bilanz des Transmissionswär​mebedarf QT, des Lüftungswärmebedarf QL sowie die Berücksichtigung von internen Wärmegewinnen QI und solaren Wärmegewinnen QS gemäß folgender Gleichung 

        QH= 0,9(QT + QL) - (QI + QS)  [kWh/a] 

direkt ermittelt. [5]

Damit wird sich an den Satz der Erhaltung und Umwandlung der Energie orientiert (I.Hauptsatz), er besagt: 

               Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. 

Es soll hiermit zum Ausdruck kommen, daß die Wärmeenergie, die in ein System (Haus) eingeführt wird auch wieder als Wärme oder in einer anderen Energieform entweicht, bis sich die beiden Sy​steme Haus und Umgebung in ihrem Energieniveau angleichen. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird dem System Haus sehr viel Wärme abgeführt. Bei annähernd gleicher Raum- und Außentemperatur erfolgt kein Wärmeausgleich, sondern man kann feststellen, daß die Zimmertemperaturen ohne zu heizen leicht ansteigen. Die Ursa​chen liegen unter anderem an dem internen Wärmegewinn, wie beim Kochen, Körpertemperatur der Bewohner u.a.  Ein Teil der verant​wortlichen Größen, die in der o.g. Bilanz aufgeführt sind, führen zu einem sehr stark vereinfachtem Ergebnis. Man kann von ca. 50 Einflußgrößen ausgehen, davon ist der größte Teil nicht erfaßbar. Allein der Wärmedurchgangskoeffizent, der als anerkannte Rechengröße zur Bewertung verschiedener Baustoffe Anwendung findet, kann nur über ein kompliziertes Meßverfahren über mehrere Tage hinreichend genau bestimmt werden. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte das in der Bilanz erzielbare Ergebnis jedoch ausrei​chend sein. Es muß jedoch bedacht werden, daß sich z.B. durch die Durchfeuchtung des Mauerwerkes, Überschattung durch ein neues Gebäude auf der Südseite oder wachsende Bäume entscheidende Veränderungen auftreten können. 

2.3. Wärmegewinnung

Bevor die Umstellung auf eine neue Heizung erfolgt, sollte jeder sich Gedanken darüber machen, wie der jetzige Stand der Heizanlage ist und was er erreichen möchte. Eine einfache Anlage ist billiger, erfordert jedoch einen höheren Bedienungsaufwand. Andererseits bringt eine Verbesserung der Wärmeisolierung oft einen höheren Nutzen. In der Fachsprache wird von den Transmissionswärmeverlusten, die mit Hilfe der Wäremedurchgangskoeffizenten (k-Werte) beschrieben werden, gesprochen. Z.B. haben die meisten Häuser einen Wärmedurchgang von 1,50-2,0 W/m²K, das heißt im Win​ter geht etwa 40-50 Watt pro m² Außenwandfläche und Std. an Wärme verloren (Transmissionswärmeverlust). Bei einer guten Wärmeisolierung sind das nur noch ca. 13 Watt/m². Sie sparen damit theoretisch ca. ÿ75% an Heizenergie. Dagegen bringt die Moderni​sierung der Heizung nur 10-20% Einsparung. Das ist wiederum abhängig vom Wirkungsgrad der alten Anlage.  Auf der anderen Seite stehen gesetzliche Vorschriften, wie das Bundes-Immissionsgesetz, welche eindeutige Anforderungen an die Heizanlage stellen. 

Ein Einzelofen oder besser der Kachelofen (Wirkungsgrad 90%), beheizt mit Holz, schneidet bei der Umweltbelastung gut ab. Dieser Ofen gibt seine Wärme überwiegend durch Strahlung ab. Es ent​steht eine bessere Luftschichtung (vertikales Temperaturgefälle) und ist somit gegenüber dem Konvektor-Prinzip (Luft gleitet vor​bei) im Vorteil. Bei Strahlungswärme (Kachelofen) wird die Wan​doberfläche auf 18-20°C erwärmt. Die Lufttemperatur braucht nur 18°C betragen. Bei einer kalten Wandoberfläche (Konvektor-Prinzip) werden hingegen 24°C Lufttemperatur benötigt. Auf diese Wei​se können 30% Wärmeenergie gespart werden. Dieser Wärmespender ist wesentlich billiger in der Anschaffung gegenüber einer voll automatisierten Heizanlage. Seine Wartung ist einfacher und bil​liger und die Standzeit ist größer. Durch ihre Bauart sind sie gesundheitlich günstiger und angenehm und weisen noch zahlreiche andere baubiologische Vorteile auf, wie der Temperaturunterschied von Raum zu Raum (Reizklima), niedrigere Raumlufttempera​tur, „hohe“ relative Luftfeuchtigkeit u.a. Es gibt Häuser mit 120-150 m² Grundfläche, bei denen zwei Kachelöfen mit Nachheizwänden in benachbarten Räumen die Beheizung und Warmwasserbereitung vollständig übernehmen. Dies konnte ich auch kürzlich in Kitzscher in einem Siedlungshaus, wo durch einen Luftschachtofen 4 Räume beheizt werden, sehen. Künftig soll der Ofeneinsatz durch einen Ölofen ersetzt werden. Ein wesentlicher Nachteil für den Kachelofen gilt, daß er auf Grund seiner großen Masse für kurzfristig beheizte Räume nicht geeignet ist. Ebenso gestaltet sich eine Regelung dieser Heizung als schwierig. 

Als zukunftsweisend im biologischen und wirtschaftlichen Sinn ist die Hypokastenheizung anzusehen. Das Prinzip beruht auf einer Vergrößerung der Strahlungsfläche durch Warmluftkammern, die senkrecht und waagerecht in Wänden und Decken angeordnet sind. 

In der Realität läßt sich aber nicht immer alles erfüllen. Zur Beheizung kann z.B. nur bestimmtes Holz (Hartholz) verwendet wer​den und es muß trocken sein. Das erfordert einen Lagerplatz und der Brennstoff muß ständig aufgelegt werden. Durch moderne Bauar​ten kann auch hier die Bedienung vereinfacht werden, ebenso ist der Staubanteil gering, das nach ein bis zwei Monaten Dauerbetrieb höchsten eine kleine Schaufel Asche anfällt. In der Praxis wird aber diese Heizungsmethode nur etwa 3% ausmachen können. 

Aus verschiedenen Anwendungsgründen hat eine  zentrale Heizanla​ge ein breites Anwendungsfeld gefunden. Die gebräuchliche Auslegung einer Warmwasserheizung in Glieder-, Platten- und Rohrheiz​körper sowie artverwandte Bauformen zählt zu den Heizsystemen mit durchschnittlicher Trägheit. Es kann damit eine durchschnitt​lich genaue zentrale oder raumweise Regelung erfolgen.  Hier ist auch eine Kopplung mit regenerativen Energien, wie Wärmepumpen, Wärmekollektoren u.a., technisch besser zu lösen. 

Bei der Auswahl des Wärmeerzeugers spielen die Kennwerte Kesselgröße, feuerungstechnischer Wirkungsgrad, Betriebsbereitschafts​verlust, Emissionsverhalten und Regelungseigenschaften eine wichtige Rolle. Ausschlaggebend für die Bestimmung der Kesselgröße ist die erforderliche Nennwärmeleistung, diese muß dem Wärmebedarf des Hauses oder der Wohnung entsprechen. Beträgt der Ener​gieverbrauch vielerorts noch zwischen 20 - 30 l Heizöl pro m² beheizte Fläche im Jahr, so schreibt die neue Wärmeschutzverordnung einen Verbrauch von unter 10 l/m² bzw. Heizwärmebedarf von 54 bis 100 kWh/m² im Jahr vor. In Schweden wurde in Untersuchungen festgestellt, daß bei konstruktiv richtiger Ausführung Häu​ser mit einem Heizenergieverbrauch von 3 - 7 l Öl pro m² beheizte Fläche gebaut werden können. Die Anforderungen an das Niedrig-Energie-Haus liegen bei einem Heizölverbrauch zwischen 2,5-6,0 l pro Jahr und qm. Diese Verbrauchswerte werden an alle künftig zu errichtende Häuser gestellt. Die an die Bauausführung ge​stellten Anforderungen werden recht unterschiedlich diskutiert. Bei günstiger konstruktiver Auslegung des Hauses (einschließlich der Wärmeisolierung) können Niedertemperaturheizungen zum Ein​satz kommen, ohne daß die Heizkörper sehr groß ausgelegt werden müssen. Ob nun Gas oder Heizöl als Energieträger zur Anwendung kommt, hängt von der örtlichen Gegebenheit ab. Erdgas kostet ge​genüber einer vergleichbaren Menge Heizöl im Mittel etwas mehr. Dafür sind aber in der Regel die Anschaffungskosten einer Gashei​zung billiger. Zu beachten ist jedoch, daß bei der Ölheizung ein Tank aufgestellt und bei der Gasheizung die Leitung verändert werden muß, bzw. es muß erst eine auf das Grundstück verlegt werden. Hier können schon finanzielle Unterschiede auftreten. Beim Kauf sollten stets eine Unit gegenüber einer beliebigen Kombination aus Brenner und Kessel bevorzugt werden, da diese im Be​trieb günstigere Werte erwarten lassen. Bei gasbefeuerten Anla​gen sollten auch die Brennwertkessel - sie nutzen die im Abgas enthaltene Wärme - zur Auswahl stehen. Z.B. stellen die Brennwert-Gas-Wandkessel eine interessante platzsparende Variante dar. Von der Seite des Schadstoffes weist z.B. der Olymp Öko-Heizautomat sehr gut Emissionswerte auf, die noch die Grenzwerte des Umweltzeichens RAL UZ 46 (Blauer Engel) und die strengen Abgasbestimmungen der Züricher Norm unterschreiten. Auch darauf sollte bei der Auswahl einer neuen Heizanlage geachtet werden, um auch künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Oft muß bei einer Sanierung auch der Fußboden erneuert werden. Hier kann die 

Kombination einer Fußbodenheizung mit Heizkörper zum Einsatz kommen. Die Vorteile beider Systeme werden somit ausgenutzt. Die Fußbodenheizung übernimmt dabei die Grundheizung der ständig ge​nutzten Räume. Durch den Fußboden erhält man eine große Strahlungsfläche. Die Temperatur des Fußbodens sollte dabei 25°C nicht überschreiten, eher etwas niedriger liegen. Durch die Heizkörper kann eine schnelle Anpassung an den Wärmebedarf erfolgen. Dabei ist zu beachten, daß eine Nachtabsenkung der Temperatur im massiven Haus mit äußerer Wärmeisolierung relativ wenig, aber in einem Fertigteilhaus doch eine Energieeinsparung bringt. Dies liegt an der Wärmespeicherfähigkeit des massiven Mauerwerkes. Wird das Heizungssystem an eine zentrale Regelung gekoppelt, so kann die Bereitstellung der entsprechenden Wärmemenge optimiert werden. Die Raumtemperatur ist sowohl bei normaler als auch bei niedriger Außentemperatur angenehm. Neben der genannten Kombina​tion  gibt es viele andere Varianten, wie die Fußboden-Rand​leisten-Heizung, Hypokastenheizung u.a. Heizen mit Strom, ist si​cherlich in einigen Fällen eine gute Alternative. Die Kosten für den günstigen Nachtstrom liegen jedoch pro KWh etwa bei 14 Pf ge​genüber bei Erdgas mit etwa 6 Pf. Auch wenn der Strom faßt zu 100% in Wärme umgewandelt werden kann, ist zu beachten, daß die heimischen Kraftwerke, die den Strom erzeugen, im Verhältnis sehr unrentabel arbeiten und die Umwelt stark belasten. Aus baubiologischer Sicht sollten Heizungen, die einen hohen Konvektionsanteil (hohe Raumluftbewegung) besitzen, wie die Radiator-Heizung, direkte Warmluftheizung u.a., möglichst nicht zum Einsatz kommen. [21] 

2.4 Wärmedämmung und Luftfeuchtigkeit

2.4.1. Vorbemerkung

In diesem Abschnitt muß auf die Erläuterung vieler Faktoren und Einflußmöglichkeiten verzichtet werden. Es soll daher nur auf be​stimmte Punkte, die für das Verständnis der Problematik notwendig sind, eingegangen werden. 

2.4.2. Luftfeuchtigkeit

Material und Feuchtigkeit
Das Sprichwort „Steter Tropfen höhlt den Stein“ weist darauf hin, das Wasser auf alles Feste auflösende Wirkung hat, und daß schon geringe Mengen an der falschen Stelle große Folgen haben können. [10] 

In allen kapillar-porösen Bauwerksteilen wird Feuchtigkeit gespeichert. Die Speicherung verläuft dynamisch und innerhalb des​selben Bauteils oft sehr ungleichmäßig. Bei kapillar-porösen Bauwerksteilen stellt sich ein durchschnittlicher Dauerfeuchtig​keitsgehalt ein. Holz wird durch eine Gleichgewichtsfeuchtigkeit gekennzeichnet, ist jedoch auch hygroskopisch kann also aus der Luft Feuchtigkeit binden. 

Man unterscheidet

- Wasserdampfdiffusion: der Transport von Wasserdampf durch den Baustoff

- Kapillare Leitfähigkeit:  der Transport von Flüssigkeit  (Wasser) durch den Baustoff

- Hygroskopizität:             die Fähigkeit eines Baustoffes, Wasser aufzunehmen und zu binden.

Bild 1: Feuchteverhalten verschiedener Baustoffe [9]

Gut ausgebildetes Kapillasystem








Mit Kapillaren unterschiedlichen





Durchmessers:






Großes  Wasseraufnahmevermögen,



großes Feuchteabgabevermögen Z.B. 



Ziegel, Gips

Geschlossenzellige Struktur mit

Wenigen Kapillaren zwischen den Zellen:

Großes Wasseraufnahmevermögen,




geringes Feuchtigkeitsabgabevermögen: 

z.B. Gasbeton







Struktur mit kleinen, abgeschlossenen Poren 

und Kapillaren:







Geringes Wasseraufnahmevermögen, geringes



 Feuchtigkeitsabgabevermögen: z.B. Schwer-

Beton, Blähton-Beton


Ziegel und Holz haben besonders günstige physikalische Eigenschaften und sind deshalb als raumumschließende Baustoffe zu emp​fehlen. Ihr wesentlicher Vorteil ist, daß sie kurzzeitige Feuch​tigkeitsspitzen abbauen können, wie sie z.B. beim Duschen auftreten. Dämmstoffe müssen vor direkter Durchnässung geschützt werden, da ihre Wirkung auf vielen luftgefüllten Hohlräumen beruht. Füllen sich diese mit Wasser, so wird die Dämmwirkung drastisch verringert. Sie sind mit sorgfältig angebrachten Dampfsperren zu schützen. Bei Dämmstoffen mit höherer Gleichgewichtsfeuchte, wie Kokos, Stroh, Kork oder Zellulose, kann unter Umständen auf die Dampfsperre verzichtet werden. [10] 

Luftfeuchtigkeit im Wohnraum
(Hier spielen die absolute  und relative Luftfeuchte, die Sättigungstemperatur und der Wasserdampfdruck eine Rolle.)  Die Feuch​tigkeit der Luft wird als Wasserdampf bezeichnet, welchen man nicht sehen, hören und riechen kann. Ständig erhöhte Feuchtigkeit in Wohnräumen führt zu gesundheitlichen Risiken, wie chroni​sche Hustenanfälle und asthmatische Erkrankungen, im Extremfall besteht die Gefahr der Schwindsucht. In den überwiegenden Fällen sind Feuchtigkeitsursachen vielschichtig und können sich gegenseitig begünstigen. 

Feuchtigkeit in Wohnungen

1. Entstehung durch Nutzung (Wasserdampfproduktion)

Wannenbad 1 l pro Person

Zimmerpflanze 0,5 bis 1 l pro Tag

Atmung 1 Person ca. 0,1 l pro  Stunde

Schlafphase ca. 1 l pro Person

Trocknen von Wäsche 4,5 kg  1-1,5 l

2. Durch Beschaffenheit des Gebäudes

2.1. Konstruktiv vorhanden


Schwachstellen der Konstruktion, Wärmebrücke

2.2. Innere Einwirkungen


Defekte an Wasserleitungen, Spritzwasser im Bad

2.3. Äußere Einwirkungen


Dachbereich, undichte Fenster, Türen, Wände durch Niederschlag


Aufsteigende Feuchtigkeit durch defekte Sperrung im Fundament- und Erdgeschoßbereich

2.4. Im Neubau

Die baustoffbedingte Beimischung von Wasser (Gips, Kalk, Beton) muß über längere Zeit


Durch erhöhte Beheizung und Lüftung austrocknen

[7]                                       

Eine zu große Feuchtigkeit in den Wohnräumen, die Behaglichkeit liegt bei etwa 65 % relative Luftfeuchtigkeit, führt einerseits zur Schädigung des Baukörpers und andererseits hat dies gesundheitliche Auswirkungen und im Extremfall kann sich Schimmelpilz bilden. In der nachstehenden Grafik wird die Abhängigkeit der re​lativen Luftfeuchtigkeit von der Temperatur aufgezeigt. Die abso​lute Luftfeuchtigkeit ist unverändert. 

Bild 2: Kritischer Bereich der Kondensatbildung für Schimmelbefall [15 S. 121] 

Relative Luftfeuchte

[%]

        100



Bereich, wo sich Schimmelpilz bilden kann

         90


         80




absolute Wasserdampfmenge

  






in der Raumluft 11 g/gm³

         70



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Behaglichkeitsgrenze [65%]

         60      ________________________________________ 

                 12     13     14     15     16    17    18    19    20    21     Temperatur [°C]

Es wird deutlich, daß bei einer Absenkung der Lufttemperatur die relative Luftfeuchtigkeit ansteigt. Weisen einige Bauteile auf Grund ihrer Baustoffzusammensetzung oder durch geometrische Formen an ihrer Oberfläche  eine niedrigere Temperatur als ihre Um​gebung auf, so ist an dieser Fläche eine höhere relative Luft​feuchtigkeit erkennbar. Diese Beobachtung kann man an den                                                               

Fensterscheiben älterer Bauart feststellen (Feuchtigkeitsfallen). Treten feuchte Wände oder Wandflächen auf, so sollte neben einer Erhöhung der Lüftungsrate die Raumtemperatur erhöht werden. Allerdings kostet eine Temperaturerhöhung ca. 6% mehr Wär​meenergie (dies ist abhängig von der Raumgröße und dem Wär​medurchgangskoeffizienten. Auf eine Nachtabsenkung, um Energie zu sparen, sollte in diesem Fall verzichtet werden, wenn kriti​sche Bauteile vorhanden sind. 

Lüftungsaustausch

Eine intensive Lüftung der Räume ist erforderlich, um die verbrauchte Atmenluft (höherer CO2-Gehalt) auszutauschen, die Luft​feuchtigkeit und die Radioaktivität zu senken. In Schweden wurde 

in stark wärmegedämmten Wohnungen eine Erhöhung von der Dosis 110 ÿmrem bis auf 380 mrem festgestellt. (Jede radioaktive Strah​lung -  ob natürlich oder künstlich- ist lebensfeindlich. (Prof. 

Fritz-Niggli) Empfehlenswert ist daher ein Luftwechsel von 2 bis 3. [11]  Neben diesem Fakt ist die Reduzierung der Luftfeuchtig​keit ein wichtiger Aspekt der Lüftung. In Busse [15 S. 144] wird auf eine Mindestanforderung an Luftaus​tausch in Wohnungen von 0,8 h –1 bei vorgeschriebenem Mindestwärmeschutz (DIN 4108) von k ÿ=1,38 W/m²K gefordert, wonach keine Schimmelpilzbildung erfolgt. (Durch die Novellierung sind wesent​lich höhere Anforderungen gestellt.) Durch das Frauenhofer Insti​tut wurde die Luftwechselzahl untersucht. In der nachfolgenden Tabelle werden einige Werte aufgeführt. 

Tabelle 1: Luftwechselzahl [15 S. 152]

Lüftungsart
Luftwechselrate
Dauer der Lüftung für einen

Luftaustausch

Geschl. Fenster und Türen
0,0 bis 0,5
Mindestens 2 Std. (je dichter die Fenster, so geht der Wert gegen unendlich)

Fenster gekippt
0,5 bis 2,0
0,5 bis 2 Std.

Halb geöffnete Fenster
5 bis 19
6 bis 12 Minuten

Völlig offene Fenster
9 bis 15
4 bis 7 Minuten

Querlüftung
40
1,5 Minuten

Diese Luftwechselrate bezieht sich jedoch nur auf die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit, nicht auf die Senkung der Radioaktivi​tät und anderer Giftstoffe (Formaldehyd, Dämpfe u.a.) in der Raumluft. Absolut dichte Fenster sind ungünstig. Die Argumente, täglich 3 bis 4 mal kräftig lüften, erfordern immer die Anwesen​heit eines „Lüfters“, ganz zu schweigen von der Gewohnheit. Auch 

bei Abwesenheit erhöht sich die Luftfeuchtigkeit z.B. durch die Zimmerpflanzen. Die Lüftung ist die wichtigste Maßnahme um die Zimmerfeuchtigkeit zu senken. Die Folgen der Gummilippendichtungen an den Fensterflügeln entsprechend den Forderungen der Wärmeschutzverordnung von 1984 bezüglich des Fugendurchlaßwertes bildeten die Geburtsstätte von Tausende von mit Schimmelpilz befallene Räume in der Bundesrepublik. In Schweden wurde daher eine zusätzliche Zwangsbe- und Entlüftung eingeführt. Es gibt einfache Systeme, die nur aus dem Schlafzimmer, der Küche und dem Ba​dezimmer die Luft absaugen und durch regelbare Lüfterdosen in den Wänden der Wohnräume Luft nachströmen lassen.[10] Die Bedeutung der Lüftung soll noch einmal in der nachfolgenden Tabelle gezeigt werden. 

Tabelle 2: Abgeführte Feuchtigkeitsmenge aus dem Raum in Abhän​gigkeit von der Außentemperatur [12] 

Außenlufttemperatur
Aus dem Raum abgeführte Feuchtigkeitsmenge in [g/h]

Diffusion durch die Außenwand
Aus dem Raum abgeführte

Feuchtigkeitsmenge in [g/h]

Durch einfachen Luftwechsel

- 20 °C
5,5
437

- 10 °C
4,8
378

0 °C
3,2
242

+ 10 °C
0,4
15

Allerdings ist die gesamte Problematik wesentlich komplizierter, wie sie hier dargestellt wird. An einem Beispiel soll dies ver​deutlicht werden. 

Exkurs: Es soll in einem 50 m³ großen Zimmer ein einfacher Lüf​tungsaustausch erfolgen. Die Zimmertemperatur beträgt 17 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit 85%. Die Außenluft hat eine Tem​peratur von 5°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90%. Nach dem einfachen Luftaustausch beträgt die relative Luftfeuch​tigkeit 65 %. Jedoch sind etwa Lüftungswärmeverluste von ca. 140 W aufgetreten. 

Berechnung:

Gegeben: t = 17°C,   = 85%, p = 0,1 MPa, RG = 287,1 Nm/kgK (Gaskonst. Luft), Rd ÿ= 461,5 Nm/kgK (Gaskonst. Wasserdampf), h = 44 kJ/kg (Enthalphie) [aus dem Mollier-h,x-Diagramm für feuchte Luft Anlage 1], Raumvolumen 50 m³ 

            p -   ( ps
         105 –(0,85 x 1936,3) N/m²

 mG =  --------------x V  =  ---------------------------------  x 50 m³  =  59 kg  trockene Luft

           RG  T                       287,1 Nm/kgK x 290 K

             ( ps                        0,85 x 1936,3 Nm²

 mD = --------- x V =  ----------------------------  x  50 m³ = 0,615 kg Wasserdampf

           RD  T                461,5 N/kgK x 290 K

Berechnung von ps = 288,88(1,098 + (  /100)8,02 [N/m²]

Die Wasserdampfmenge entspricht 10,4 g/kg Luft aus m D/m G ( vergleiche Mollier-Diagramm Anlage 1) bzw. x 1=12,3 g/m³  aus 0,615 kg/50 m³Luft (vergleiche Mai​er-Diagramm Bild 3) 

Bild 3: Luftfeuchtigkeit und Taupunkttemperatur  (als Anlage)

Die Berechnung für die 50m³ Außenluft erfolgt analog wie oben. Es ergeben sich folgende Werte 

T = 5°C,  =90%, p = 0,1MPa, m G = 62,1 kg trockene Luft, m D = 0,306 kg Wasserdampf bzw. 

x 2 =6,1 g/m³Luft 

Die Raum- und Außenluft werden gemischt.

                mG1 x1+ mG2 x2   

xm  =    ---------------------- 

                    mG1 + mG2        

           1,18 kg/m³ x 12,3 g/m³ + 1,24 kg/m³ x 6,1 g/m³

     =   -------------------------------------------------------

            1,18 kg/m³ + 1,24 kg/m³

    =  9,1 g Wasserdampf /m³Luft.

Es wird eine Mischungsgerade in das Mollier-h,x-Diagramm projektiert. (siehe Bild 4). Es können so die anderen Werte entnommen werden. Es ergibt für die Enthalpie 37,5 kJ/kg, t = 14°C,   = 90% (relat. Luftfeuchtigkeit). 

Bild 5: Erwärmung eines Gas-Dampf-Gemisches


                h                     ( 2        t 2


(1 = 90%

               17°C           2                             ( 1                       (2 = 65%






   h 2  (40 kJ/kg)


               14°C                    t2
                              1

                                                 h 1 (37,5 kJ/kg)





                                    



      x

X1= X2

Bild 4: Mischen zweier Gas-Dampf-Gemische


                                                                            2

       h                                  Mischungsgerade









h2

                                    M                         X2 - XM


                    1 

                         XM-X1      

             




        h2-hM
 







  h M


                                      hM-h1       h1
       0











X


                     X1           XM                                                                       X2  
Es ist zu einer Abkühlung der im Raum befindlichen Mischluft gekommen. Damit ist eine Energieabführung erfolgt. Bei 50 m³ beträgt dies 

 50m³ x 1,18 kg/m³ (44 kJ/kg - 37,5 kJ/kg) x 278 x 10-4 kWh

----------------- ----------------------------------------------------------- = 0,106 kWh  

                                                       1 kJ

Um wieder die Innentemperatur von 17°C zu erreichen, muß eine Wärmeenergie von

   2,5 kJ/kg x 50 m³ x 1,2 kg/m³ = 150 kJ bzw. 42 Wh 

zugeführt werden (siehe Bild 5). 

Die einfache Lüftung bedarf bei den gegebenen Ausgangswerten ca. 140 Wh Wärme. 

Beträgt in diesem Beispiel die Außenwand 10 m² mit einem k-Wert von 0,5 W/m2K 

und einem Fensteranteil von 3,5 m² mit k= 1,5 w/m²K, so ergibt dies bei dem Temperaturunterschied von 15 K (20°C innen und 5°C außen) 

(3,5 m² x 1,5 W/m²K + 6,5m² x 0,5 W/m²K) x 15K  x 1 h = 127,5 Wh.

Bei dieser Berechnung entspricht der Lüftungswärmeverlust etwas mehr als die 

Transmissionswärmeverluste. 

Die ermittelten Werte von Herrn Dr. Maier [13] erfolgen auf der Berechnungsgrundlage nach der DIN 4108 nach dem A/V-Verfahren und einer Luftwechselzahl von 0,4 bis 0,6. Bei seinem Beispiel beträgt der Luftungswärmeverluft 20 % am Gesamtwärmeverlust bei einem k-Wert von 0,725 W/m²K. 

Aussage: Um Schwitzwasserbildung an den Wandoberflächen zu vermeiden, muß die Raumfeuchtigkeit hinausgelüftet werden. Die damit hinaus geführte Wärme nimmt in ihrem Verhältnis zum Transmis​sionswärmeverlust zu, so besser die Wärmeisolierung des Gebäudes ist. Es ist somit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ei​ne Grenze der sinnvollen Wärmedämmung gesetzt. Diese liegt etwa bei einem k-Wert 0,5 bis 0,4. Für eine Wärmerückgewinnung mit mechanischen Anlagen, um die Lüftungswärmeverluste zu verringern kann gegenwärtig nur schwierig ein Wirtschaftlichkeitsnachweis erbracht werden. [13] Hier spielt die richtige Wartung, sonst entsteht eine Brutstätte für Bakterien und Pilze, der Wirkungsgrad, die Lärmbelästigung und andere Faktoren eine Rolle. 

2.4.3. Wärmedämmung

Die neue Wärmeschutzverordnung ist ein Schritt hin zu einer Verbesserung des Wärmeschutzes und soll sich somit wirksam auf eine Senkung der benötigten Heizenergie auswirken. Bei den künftigen Neubauten soll vornherein gemäß neuester technischer und techno​logischer Erkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gebaut wer​den. Anders sieht es bei der Sanierung von Altbausubstanz aus. 

Technische Lösungen werden vielfach auf ein beliebiges Gebäude übertragen, ohne die Machbarkeit  tiefgründig zu prüfen. In den seltensten Fällen erfolgt eine wirkliche Wirtschaftlichkeitsrech​nung. Die Fehler, die man in der alten Bundesrepublik vor 20 Jah​ren begangen hat, werden in den neuen Bundesländern um so inten​siver betrieben. Mag das Instandsetzungsvolumen  im Interesse ei​ner florierenden Produktion bestimmter Baustoffe dienen, verant​wortungsbewußt, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll kann dies jedoch nicht bewertet werden. [1]  In diesem Zusammenhang soll Herr Prof. Dr. C. Meier (Nürnberg) zitiert werden:   „eine No​vellierung der bestehenden Wärmeschutzverordnung dient weniger der Energieeinsparung, sondern viel mehr dem Dämmstoffumsatz!“ [14]  Ein Teil der zum Einsatz kommenden Dämmstoffe werden in der Tabelle 3 nach ihren Eigenschaften aufgeführt.

Tabelle 3:  Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (Planen, Bauen & Wohnen  S. 38)

Dämmstoff
Wärmeleitfähig-

keit.
Baustoffklasse
Einsatzbereich
Baubiologisches Verhalten

Mineralwolle
0,035 bis 0,05
A 1/ A 2 nicht brennbar
Flach- und Steildach, Außendämmung, Kerndämmung, Innendämmung
Umstritten, aber keine nachweisbare Gesund-heitsgefährdung

Polystarol-Hartschaum
0,035 bis 0,04
B 1 /B 2 schwer /normal entflammbar
Dach, Außenwand, Innenwand, Kerndämmung (Imit Zulassung)

Fußboden
Umstritten, aber keine nachweisbare Gesund-heitsgefährdung

Polyurethan-Hartschaum
0,020 bis 0,035
B 1 /B 2 schwer /normal entflammbar
Dach, Gründach, Fundamente (mit Zulassung),

Kerndämmung,

Innewnad
Umstritten, aber keine nachweisbare Gesund-heitsgefährdung

Schaumglas
0,045 bis 0,06
A 1 nicht brennbar
Fundamente, Flach- u. Terrassendach, Außenwand, Innenwand, Fachwerk
Baubiologisch unbedenklich

Perlite
Unter 0,1
A 1 nicht brennbar
Dämmschüttung, Decke und Fußboden
Baubiologisch unbedenklich

Blähton
0,08 bis 0,02
A 1 nicht brennbar
Dämmschüttung, Außenwand, Fachwerk, Innenwand

Fußboden u. Decke
Baubiologisch unbedenklich

Zellulose-Dämmstoff
0,045
B 2 normal entflammbar
Dach, Außenwand, Innenwand, Decke
Baubiologisch unbedenklich

In den nachfolgenden Beispielen wurde eine 36-er Ziegelwand mit einer Wärmedämmung versehen und nach ihrem theoretischen Verhal​ten und einem möglichen Tauwasserausfall betrachtet. 

Tabelle 4: Wandaufbau der Varianten 

Schichtenfolge            Varianten                              d[m]       ( [W/mK]      d/ ( [m²K/W]     ( min        (max       1/(
                                 V1  V2  V3  V4  V5  V6

Kunstharputz                    x    x                                0,003           0,70                 0,004             50          200

Polystyrol                         x                                      0,12             0,041               2,92               40          100

                                                x                               0,06             0,041                1,46              40          100

Kalkzementputz       x     x     x     x     x    x            0,02             0,87                  0,02              15            35     1,05

HWL-Platte                                                x            0,05             0,093                0,54               2              5

Ziegel (1800)           x     x     x     x    x     x           0,365             0,81                  0,45               5             10     5,47

Kalkzementputz       x    x     x      x    x     x           0,02              0,87                  0,02              15             35     1,05

Mineralfaserpl.                              x                        0,04              0,041                0,92                       1               0,06

Schichtenfolge            Varianten                              d[m]       ( [W/mK]      d/ ( [m²K/W]     ( min        (max       1/(
                                 V1  V2  V3  V4  V5  V6

Korkplatte                                          x      x            0,01             0,045                 0,22              20            30

PE-Folie                                      (x)                                                                                              100000

Gipskartonplate                            x                       0,012             0,21                   0,06                       8                0,14            

1/ (a = 0,04,  1/ (i = 0,13 

Klimatische Randbedingungen: Winter   (a = -10°C,   (i =  +20°C

                                                                  Pa =208 N/m², Pi 1170 N/m² (Wasserdampfdruck)

                                                                  Dauer 1440 h

                                                  Sommer   Pa und Pi = 982 [N/m²]

                                                                   Psa und Psi = 1404 [N/m²] (Wasserdampfsättigungsdruck)

Die Variante 4 ist eine Innendämmung und wird als Beispiel nach der bauphysikalischen Nachweis des Tauwasserausfalls nach DIN 4108 Teil 5 berechnet: Bei diesem Beispiel Innendämmung wurde 

mit Absicht die Dampfsperre nicht berücksichtigt. (Es wird ausge​gangen, daß die vorhandene mit >1% kaputt und damit unwirksam ist.) 

Berechnung des K- Wertes 

1                    1                                                 1                                                     1

--   =   -------------------  =  --------------------------------------------------------    =  ----- 

k    1/ (a + d/ ( + 1/ (i      0,04 + 0,02 + 0,45 + 0,02 + 0,96 + 0,06 + 0,13         1,68

k = 0,60 W/m²K

Ermittlung der Schichtgrenztemperatur:

Es  wird das 1/k  ( -Digramm  (Bild 6.1.[siehe Anlage]) erstellt.  Die 1/k-Werte werden auf die Abszisse aufgetragen. Auf die Ordinate werden die Temperaturpunkte von –10°C bis +20°C aufgetragen. Durch die Schnittpunktbildung kann die jeweilige Schichttemperatur abgelesen werden. 

Ermittlung des Sättigungsdampfdruckes:

Die Berechnung erfolgt nach der Formel

Ps = f (( )

  0°C   bis    30°C      Ps = 288,88(1,098 +  ( /100)8,02 [N/m²]

-20°C  bis     0°C      Ps = 4,689(1,486 +  ( /100)12,3 [N/m²]

Sie betragen für die Temperaturen

    
a    =    -10                
Ps a     =  260 

   
ao   =      -9,5             
Psao    =  272

   
1/2 =     -9,0              
Ps1/2     =  291

   
2/3 =     -1,0              
Ps2/3     =  563

   
3/4 =     -0,5              
Ps3/4     =  587

   
4/5 =    16,8              
Ps4/5     =1915

   
io    =    17,8             
Psio       =2040

   
i     =    20                 
Psi      =2338

Berechnung des Diffusionswiderstandsfaktors  :

1/ ( =  (  x d x 1,5 x 106
Die Werte sind in der Tabelle 4 eingetragen.

Der Sättigungsdampfdruck und der Diffusionswiderstand wird in 

ein Diagramm übertragen. Gleichzeitig wird auch der Wasserdampfdruck  eingezeichnet (Bild 6.2. [siehe Anlage]). Nach dieser Aussage fällt eine große Menge an Tauwasser an. 

Im Bild 7 wird der Dampfdruckverlauf im Sommer aufgezeigt. Berechnung der ausfallenden und austrockenbare Tauwassermenge GK und GT: 

Im Winter stündl. anfallende Menge    Im Sommer stündlich austrocknende Menge: 

gK = g“- g'                                              gT = g“ + g'

        1170-578      578-208                           1404-982      1404-982

gK =  -----------  -  -----------                  gT =  -----------  + -------------

        0,2x106         7,37x106                           0,2x106        7,37x106
gK = 2,9x10- 3 kg/m²h                             gT = 2,16x10-3 kg/m²h

im Winter anfallende Menge            im Sommer austrockende Menge

GK= 2,9x10-3kg/m2h x 1440 h              GT = 2,16x10-3kg/m2h x 2160 h

     = 4,19 kg/m²                                          = 4,68 kg/m²

In diesem Fall würde die anfallende Tauwassermenge über den Som​mer wieder abtrocknen. Jedoch dürfte dieses Beispiel auch zei​gen, daß bereits im späten Herbst die Wärmeleitfähigkeit des 

durchfeuchteten Isoliermaterials stark zunimmt und ab Winter fast keine Wärmeisolierung vorhanden ist.  Im Punkt 3.3. Luftdichtheit wird das Problem der Dampfsperren näher angesprochen. 

Im Bild 8.1. und 8.2. wird der Temperaturverlauf der 6 Varianten dargestellt. In der Variante 1 ist deutlich eine starke Abkühlung an der Innenoberfläche erkennbar. Bei unzureichender Lüftung ist eine hohe Gefahr der Schimmelpilzbildung gegeben. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% erfolgt an der Wandober​fläche eine Erhöhung auf ca. 85% (siehe Bild 3). Eine ständige und ausreichende Lüftung ist erforderlich. Das ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb nach dem Einbau neuer dichter Fenster eine erhöhte Schimmelpilzbildung zu beobachten ist. Grundsätzlich ist als erstes der Wärmedurchgangskoeffizient durch eine zusätzliche Wärmeisolierung zu verbessern. In der Variante 2 wird eine Außenisolierung mit 12 cm Dämmstoff gezeigt. Gegenüber 

Variante 1 kommt es zu einer Wärmeenergieeinsparung (Verringerung der Transmissionswärmeverluste) bei 20°C innen und –5°C außen von 31 W/m²h. Ein Feuchtigkeitsausfall kann an der Grenzschicht Kunstharzputz und Dämmschicht auftreten. Aus diesem Grund ist eine hinterlüftete Vorsatzschale die bessere Variante. Die Variante 3 entspricht der Variante 2 nur mit einer normalen Dämmstoffdic​ke. Die Innenwandtemperatur liegt noch in einem günstigen Bereich. Die Variante 4 wurde ausführlich berechnet. Es kommen etwa der gleiche k-Wert wie bei Variante 2 und 3 zustande. Jedoch gibt es hier zwei entscheidende Nachteile. Es ist ein ordnungsgemäßes Dichtungskonzept für die Dampfsperre erforderlich (siehe Pkt. 3.3.), sonst kommt es zu einem sehr hohen Feuchtigkeitsausfall. Ein wei​terer Nachteil besteht darin, daß der Gefrierpunkt bis an die Dämmstoffschicht reicht. Die Speicherwirkung der Massivwand geht verloren und des weiteren kann die Erosion im Mauerwerk günstig wirken. Die Variante 5 stellt im eigentlichen Sinn keine Wärmeisolierung dar. Jedoch ist erkennbar, daß durch eine 1 cm star​ke Korkplatte an der Innenwand die  Temperatur um fast 2°C ansteigt und sich der k-Wert um 0,4 W/m²K verbessert. Es wird mit einem geringen Aufwand ein hoher Effekt erzielt. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt an der Wandoberfläche etwa um 18% zu. Rechnerisch ergibt es an der Grenzschicht zwischen Kork und In​nenputz ein Feuchtigkeitsausfall. Kork ist ein sorptionsoffener Werkstoff, so daß die Gefahr einer zu starken Durchfeuchtung we​niger besteht. Es sollte jedoch besser ständig kontrolliert werden. Die Variante 6 ist eine Außenisolierung (HWL-Platte) und innen eine Korkplatte. Die erreichbaren k-Werte sind zufriedenstellend ( nach der WschVO sollen k-Werte von 0,4 erreicht werden). Mit dieser Variante könnte bei einem denkmalgeschützten Haus eine Wärmeisolierung erreicht werden ohne die Bausubstanz in ihrem Charakter zu verändern. Die Schichtdicke muß jeweils angepaßt werden. 

2.4.4. Wirtschaftliche und ökologische Aspekte zur Wärmedämmung

Zunächst möchte ich einen Auszug zitieren, den ich mich inhaltlich anschließen kann. 

Merksätze zum Gebäudewärmeschutz 

“Zusammenfassend sei auf 4 Merksätze zum Gebäudewärmeschutz hingewiesen, bei deren Beachtung grundsätzliche Fehler bei der Kon​zeption von Wärmeschutzmaßnahmen vermieden werden. 

1. Wirtschaftliche Dämmung ist gleichzusetzen mit einem homogenen Wärmeschutzmantel um das Gebäude. Dies bedeutet bei den nichttransparenten Außenflächen einen nach außen hin überall 

gleichen Wärmedurchgangskoeffizenten, auch zu den erdberührten Bauteilen. 

2. Um unnötige Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist auf Wärmebrücken und bauphysikalisch richtige Anordnung der Wärmedämmung in der Außenfront besonders zu achten. Durch einen äußeren Wärmeschutzmantel können diese Nachteile weitgehend vermieden werden. 

3. Effektive Außenflächenkonstruktionen zur Energieeinsparung werden mit k-Werten von 0,45-0,55 W/m² erzielt.“ [17] 

Mit der Novellierung der Wärmeschutzverordnung sind im 4. Ab​schnitt Anforderungen für bauliche Änderungen bestehender Gebäude enthalten. Nach dem soll im Fall der Erneuerung durch Beklei​dungen oder Vorschalungen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen, aber auch bei Einbau von Dämmschichten der Wärmedurchgangskoeffiezent für Außenwände den Wert von 0,4 W/m²K nicht überschreiten. [18] 

Mit der Variante 6 wurde der erforderliche Wert annähernd erreicht. Nur kann dies Methode nicht bei allen denkmalgeschützten Gebäuden  angewendet werden. Diese Frage wird durch die neue 

WSch-VO leider nicht beantwortet. 

Der Fakt, daß der Heizenergieverbrauch reduziert werden muß, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, läßt sich nicht vom Tisch wischen. Gebäude mit einem Heizenergieverbrauch von 130 bis 180 kWh/m²a bzw. 13 bis 18 l Heizöl sind einfach unwirtschaftlich und belasten die Umwelt. Die künftigen Anforderungen werden auf einen Verbrauch von 54 bis 100 kWh/m² a orientiert (vlg. Abschnitt 2.3.). Ich selber wohnte über 10 Jahre in einem Altbau mit einem k-Wert von 1,9 w/m²K und verbrauchte jährlich ca. 25 bis 35 Zentner Brikett bei einer Wohnfläche von 100 m². Zuzüglich des Gasverbrauches des unwirtschaftlichen Gamat 1000 und etwas Heizstrom kam ich auf einen Verbrauch von ca. 100 kWh/m²a. Das Geheimnis besteht in zwei Punkten, bis auf die Wintermonate Nov. bis Feb. wird die Außenwand durch die Sonne aufgewärmt, so daß außer den genannten Monaten nur relativ wenig geheizt werden mußte. Ungünstig wirkte sich die Nordseite ca. 1/3 der Außenfläche und die nicht isolierte kalte Treppenhauswand zum Bad sowie die undichten Fenster und Türen aus. Der zweite Punkt ist das Nutzerverhalten. Es wurden die genutzten Räume beheizt, so daß die Behaglichkeitstemperatur erreicht wurde. Dieses Beispiel sollte nur ver​deutlichen, daß man per Gesetz theoretisch so und soviel Mio. t CO2-Ausstoß verringern kann, jedoch standortspezifische Faktoren und andere Kriterien unter den Tisch gewischt werden. 

Die Angemessenheit von Material und Aufwand

Die Eigenschaft der zur Zeit auf dem Markt befindlichen Baumaterialien ist kritisch zu bewerten. Die meisten Funktionen - Statik, Dämmen, Speichern, Dichte - lassen sich auch mit natürlichen oder naturnahen Materialien ausführen. Der Einsatz von veredelten Stoffe oder Kunststoffe können auch mitunter durch den geringeren Pflegeaufwand und einer höheren Lebenserwartung den bis zum hundertfachen Energieaufwand gegenüber natürlicher Baustoffe, z.B. Holz, nicht rechtfertigen. Eine Verwendung von Aluminium bei Fensterrahmen stellt einen unnötigen Energie- und Rohstoffverbrauch dar. Holzfensterrahmen haben sich über Jahrhunderte bewährt. 

In den nachfolgenden Zahlen (Stand 1982) soll eine kleine Auswahl des Primärenergiebedarfes verschiedener Baustoffe gegenübergestellt werden: 

Lehm                       ca.1 bis 2 kWh/t km Transport

Leichtziegel           500 kWh/t  (450 kWh/m²) Rohstoffbereitstellung,  Herstellung 800 bis 1200°C 

                              Brenntemperatur 

Zement                 1.000 kWh/t  (1700 kWh/m²) bei Herstellung Kohlen- u. Schwefeloxide  und ca.           

                             1 kg/t Staub, Freisetzung von Säuren und Chrombestandteile 

Glas                      6.000 kWh/t  (15.000 kWh/m
3
)

Eisen                    3.500 kWh/t  (25.500 kWh/m
3
)

Aluminium          72.500 kWh/t  (195.000 kWh/m
3
)

Polystyrol            18.900 kWh/t  (20.000 kWh/m
3
)

Holz                    300 kWh/t  durch Fällen, Trocknen, Sägen, Hobeln, Transport  [19 S.226-238]

Mit dieser kleinen Auswahl soll gezeigt werden, daß die Herstellung bestimmter Baustoffe zum Teil eine beträchtliche Energie be​nötigen. Die nachträgliche Wärmeisolierung mit sogenannten Super​dämmungen benötigt eine große Menge an zusätzlichen Baustoffen, die bereits eine hohe Herstellungsenergie beinhalten, wie Isoliermaterial, Stützen, Halterungen u.a. Der zum Teil sehr hohe Arbeitsaufwand soll dabei nicht vergessen werden. 

In der Anlage 2 wird der Primärenergiebedarf für die Erstellung eines Reihenhauses bei unterschiedlicher Fertigung und Materialeinsatz dargestellt. Für das industriell Vorgefertigte wird ein Energiebedarf von 222.400 kWh, das konventionelle 160.100 kWh, die gleiche Art aber mit gesunden Baustoffen 109.300 kWh und für das Naturhaus 53.500 kWh benötigt. [19 S.242] 

Eine gesamtheitliche Betrachtung, die von der konstruktiven Lösung, der Nutzungszeit bzw. -art über die Auswahl der Baustoffe, bis hin zu der Nutzung günstiger natürlicher Einflüsse (z.B. Solarenergie) reichen, wird in den seltensten Fällen durchgeführt. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann eine ökonomische und sogleich ökologische Lösung gefunden werden. 

3.Probleme bei der Wärmedämmung 

3.1. Schimmelpilzbildung 

Schimmelpilze können an verschiedenen Bauteilen vorkommen. Zunächst soll geklärt werden, warum man eine Vermeidung anstreben soll und worin die Ursachen deren Entstehung liegen. 

Die Pilze setzen sich aus drei wesentlichen Bestandteilen zusam​men

Sporen - Myzel - Fruchtkörper.

Die Samen der Pilze werden Sporen genannt. Diese befinden sich wie Staubteilchen in unserer Atemluft und sind wie Bakterien oder Viren ein fester Bestandteil unserer Umwelt. Konzentratio​nen, dieser Sporen ergeben sich immer dort, wo ein bereits vor​handener Pilz die Sporen produziert. 

Mikropilze der Gattungen Aspergillus, Penicillium, Absidia, Mu​cor und Rhizopus sind nur durch direkten Kontakt übertragbar. Sie wirken auf einen gesunden Menschen in der Regel nicht aus, jedoch ist das menschliche Immunsystem durch Krankheit geschwächt, so wirken diese als Krankheitserreger. Hier spielen vor allem die Stoffwechselprodukte bestimmter Schimmelpilze, die 

eine Vergiftung hervorrufen, eine Rolle. So können im geschwächten Immunsystem eingeatmete Sporen von Aspergillus fumigatus aus​keimen und Lungenentzündungen, Tuberkulose oder Tumore hervorru​fen.[7]  Nicht alle Pilzkulturen sind schädlich. So wurden z.B. durch ein Österreichisches Institut die Anwendung von Pilzen zum Zweck des Hausfassadenschutzes sowie Farbgestaltung untersucht. So bringt die Kultur Epicoccum nigrum ein recht gutes (labormäßi​ges) Ergebnis beim Fassadenschutz. [8] Treten im Haushalt Schim​melpilze auf, so sollten keine handelsüblichen Mittel zur Bekämp​fung Anwendung finden. Ihre fungizide (pilztötende Substanz) basiert auf Chlor-, Schwefel-Stickstoff- und organische Zinnverbin​dungen. Es erfolgt praktisch ein Austausch eines Giftes durch ein anderes. Eine vorübergehende, oberflächliche Beseitigung des Schimmelpilzes kann mit 

  - hochprozentigen Essig (Essigessenz)

  - Spiritus

  - medizinischen Alkohol

  - Salmiakverdünnung (Konzentration so hoch, wie verträglich) erfolgen. Die Stellen werden gut durchgetränkt und ausgerieben. Die Augen und Schleimhäute sind zu schützen und es ist intensiv zu lüften. 

Die richtige und endgültige Beseitigung ist erst durch die Beseitigung der Ursachen möglich. Die befallenen Bauteile sollten, wenn möglich, entfernt werden. Erfolgt dies nicht, so kann immer wieder eine neue Ansiedlung erfolgen, da die Lebensbedingungen auf ein breites Spektrum der Klimafaktoren verteilt ist. Als Nah​rung dient überwiegend Glucose, Maltose und Saccarose (z.B. Tape​tenkleister, Raufasertapete, Dispersionsfarben, Holz, Papier, Textilien, Kunststoff und Gummi durch beigefügte Weichmacher sowie Staub), gute Wachstumsbedingungen liegen bei einem pH-Wert zwischen 2 bis 6,5 auch bis 8 (natürliche Umwelt liegt bei pH 7) und einer Temperatur von 0°C bis +40°C vor. Auch werden keine An​sprüche an die Zusammensetzung der Atmosphäre gestellt. Verbes​sern sich die Lebensbedingungen wieder, so können selbst scheinbar abgestorbenes Myzel (gewebeartige Geflecht, wichtigster Bestandteil des Pilzes) auch nach Monaten neu auskeimen. 

Ein wichtiger Wachstumsfaktor ist der Wassergehalt der Umgebung.  

3.2. Wärmebrücken

Wärmebrücken entstehen an kritischen Stellen in Gebäuden. Das sind kalte Oberflächen, die meist durch materialspezifische Eigenschaften verursacht werden. Die Eigenschaften der Materialien werden durch die Struktur und Dichte bestimmt, die verantwort​lich für die Dämmeigenschaft (Wärmeleitfähigkeit) ist. Beton, Stahlbeton und Metalle sind gute Wärmeleiter und kühlen daher 

schneller ab. 

Tabelle 3: Schwachstellen und Wärmebrücken in Gebäuden, die in

folge Abkühlung zu Tauwasserniederschlag führen können 

Beschaffenheit des Gebäudes



konstruktiv                                       konstruktive                                   Nutzung

vorhanden                                        Veränderung

1. Bauwerksöffnungen 
        
1. Innendämmung   
          
1. Möbelierung

2. ungenügende Außendämmung  
2. Innenisolierung

2. Wandverkleidungen

3. unbeheizte Räume          

3. teilweise Außendämmung 3. falsche Lüftung

4. feuchte Baustoffe      

4. luftdichte Fenster       
4. Heizkörperan-

5. Materialanordnung         

5. Schwachstellen beim             ordnung

6. Kanal und Schächte           

   Dachstuhlausbau          
5. ungenügende 

7. Leitungsführungen         

6. Wintergärten, Erker         
    Heizung

8. geometrisch bedingte      

7. Bauschäden an Gebäude-

   Wärmebrücken                 

    hüllen, 

9. Vorsprünge, Balkone       

8. undichte Dampfsperren   

10.Deckenauflager               

    und Durchfeuchtung der

11.Stützen                      

    Dämmstoffe 

12.Rolladenkästen

13.Kellerdecken u. - wände

14.unbelüftbare Räume  

Nach dem die konstruktiven Schwachstellen genannt wurden, soll 

auf eine natürliche Erscheinung hingewiesen werden, die oft un​terschätzt wird. In jedem Raum ist eine Luftwalze (siehe Bild 9). 

Bild 9: Luftwalze in Räumen (Es kommt zum Wärmeaustausch)








Warme Luft bewegt sich auf Grund ihrer geringeren Dichte nach oben und bei ihrer Abkühlung sinkt sie wieder nach unten. Wie im Pkt. 2.4.2. bereits genannt, nimmt die relative Luftfeuchtigkeit 

bei der Abkühlung zu. Wird ein Bauteil mit wesentlich niedrige​rer Oberflächentemperatur angeströmt, so wird an dieser Stelle die relative Luftfeuchtigkeit sehr hoch und es kann im Extrem​

fall zum Feuchtigkeitsausfall kommen. Nachfolgend sollen speziel​le Fälle dargestellt werden. Werden z.B. Möbel, große Wandbilder, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände an einer kalten Wandoberfläche aufgestellt bzw. vorgehängt, ohne daß die Wandflächen durch den Luftstrom hinreichend erwärmt werden können (siehe Bild 10.1.), so kann sich dahinter Schimmelpilz bilden. Hier wirken meist zwei Kriterien. Es kommt nur sehr wenig Raumluft zwischen den Einrichtungsgegenständen, diese kühlt so stark ab, daß es zum Feuchtigkeitsausfall kommt. Diese Feuchtigkeit trocknet nicht. Dieses Problem kann man besonders bei Wandverschalungen beobachten. In einem Praxisfall war die Schrankwand an ihrer Rückwand bereits nach 4 Jahren total verfault. In diesem Fall war sicherlich auch im Winter der Frostpunkt bis in den Schrank gewandert. Das Problem kann durch ausreichende Hinterlüftung behoben werden. Der Schrank wird von der kalten Wand vorgezogen und an der Vorderseite werden Lüftungsschlitze angebracht (s. Bild 10.2.). Vorhänge sollten nicht bis in die kalte Zimme​recke und durchgehend (Boden-Decke) angehängt werden. 

Bild 10.1.







Tauwasser





Bild 10.2.












A u ß e n d ä m m u n g

Da gerade in jetziger Zeit u.a. die Wohnhäuser in Blockbauweise (Q 3 A oder Q 6) verstärkt saniert werden, ist das nachfolgende Beispiel interessant. (Bild 11.1.) 

Bild 11.1.: Schadensbild bei Außenflächen


















   Tauwasser



An den Zimmerecken der Außenwand kann sich Schimmelpilz bilden. Grund hierfür ist, daß die Außenfläche größer als die innere ist. Es kommt zur konzentrierten Abwanderung von Wärmeenergie. (Bild 11.2.) 

Lösung: Beidseitig ist durch geometrische Gegebenheit nur begrenzt  möglich. Raumecken ausreichende Luftzirkulation, Lüftungsgewohnheiten überprüfen, Innentemperatur erhöhen,       Wärmedämmsystem an der Außenwand, auf jedem Fall weit genug um die Ecke anbringen (Bild 11.3.)

Bild 11.2.  Raumecke                                              Bild 11.2. Raumecke mit Dämmung























Tauwasser









Dämmung der Außenecke

Gerade beim Anbringen des Wärmedämmverbundsystems werden die Balkons vergessen (Bild 11.4.). Durch die höhere Wärmeleitfähigkeit des Betons gegenüber der Außenwand muß die Platte von unten und oben ausreichend mit einer Dämmung versehen werden (Bild 11.5). 

Bild 11.4.: Balkonplatte 

                           Bild 11.5. Lösungsmöglichkeit






Tauwasser



















Dämmung der Außenfläche

Durch eine schlecht eingebundene Decke kann verstärkt Wärme ab​fließen (Bild 11.6. und Lösung Bild 11.7.). Dies trifft auch zu, wenn das Wärmedämmsystem nicht ordnungsgemäß den Ringanker bzw. den Dachanschluß isoliert. 

Bild 11.6 Deckenauflager  



Bild 11.7 Lösungsmöglichkeit mit zusätzlicher









    Dämmung





Tauwasser






Die Fensterstürze und auch die Rahmen sind aus Beton und haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als die Außenwand. Eine Einbindung muß daher sehr sorgfältig erfolgen. Bei einer Außendämmung von 6 cm ist die Isolierung an den Fensterlichten mit 1 bis 2 cm oder gar ein Verzicht sehr ungünstig. Im Bild 11.8. und 11.9. wird das Problem und die sorgfältige Einhüllung des Fenstersturzes dargestellt. 

Bild  11.8. Fenstersturz
Bild 11.9. Lösungsmöglichkeit durch um die Ecke   

                                                                                        gezogene Dämmung







Tauwasser




I n e n d Ä m u n g

Durch die Innendämmung steigt die Oberflächentemperatur an der Zimmerinnenwand, jedoch kühlt das gedämmte Bauteil hinter der Innendämmung mehr ab als ohne. ( siehe Pkt. Wärmedämmung Bild 8.1. [Variante 4] ) Infolge begrenzter Bauteile im Inneren (Wände, Dec​ke, Böden) kann die Innendämmung nur teilweise ausgeführt werden. Durch die anzubringende Dampfsperre soll der Dämmstoff vor Feuchtigkeit aus der Raumluft geschützt werden, da sonst die Dämmwirkung sehr stark gemindert wird. (Die Mineralfaser von ISO​VER sehen nach der Wasseraufnahme [Schnee durch die Dachhaut] wie weiße Glaswolle und gelbe Klunkern aus. Auf jedem Fall kann jeder Schwamm neidisch werden.) Durch die Dampfsperre wird jedoch die Sorption (Fähigkeit der Baustoffe, Wasserdampf aufzunehmen und wieder abzugeben) verhindert und es kann bei Spitzenbelastungen der Raumluftfeuchtigkeit schneller zu Tauwasserbildung kommen. 

Im Bild 12.1. und 12.2. kommt es zur Schimmelpilzbildung an den Anschlußstellen zu den anbindenden Bauteilen (Wände, Deck).

Maßnahmen: richtiges Heizen und Lüften besonders nach dem Backen und Duschen u.a. ist zu lüften bei Innendämmung kommt vor die Dampfsperre  sorptionsoffene Stoffe wie Gipskarton oder Putz  Unterbrechung durch Wände, Decken und Böden um 1 m in  den Raum hinein verlängern 

Bild 12.1. Innendämmung mit Schadensbild










Tauwasser



Bild 12.2. Innendämmung Schnitt                                  12.2. Lösungsmöglichkeit






 

Das D a c h hat in seiner ursprünglichen Funktion die Aufgabe des Wetterschutzes. Im nicht ausgebauten Dachraum können Schäden an der Dachhaut sehr gut kontrolliert werden. (Grundsätzlich sollten Holzteile von mindestens drei Seiten kontrollierbar sein, um eventuelle Holzschäden zu erkennen.) In der Regel verfügen solche Dächer über eine ständige Querlüftung (von Giebel zu Giebel). Kleine Mengen eintretender Niederschlagsfeuchtigkeit oder Kondenswasserbildung unter der Dachhaut werden durch diesen Luftstrom abgelüftet und sind damit unproblematisch. Verschiedene Zwänge führen zum Ausbau der Dachgeschosse auch zu Wohnzwecken. Neben der Einschränkung der Sichtkontrolle des Dachhautzustandes, wodurch kleine Schäden unbemerkt bleiben, können eine Reihe möglicher Wärmebrücken zu Feuchtigkeitsbildung an den Innen​wänden im ausgebauten Dachgeschossen führen. 

Der Dachausbau ist seinem Wesen nach eine Innendämmung mit allen Kriterien, die dabei wirksam werden können. Im Bild 13.1. und 13.2. wird ein Sparrendach gezeigt, wo markante Punkte der 

Schimmelpilzbildung aufgezeigt werden. [7] In den Bildern  13.3. werden Lösungen aufgezeigt. Es ist wichtig ein durchgängiges Sy​stem (Fläche) zu erreichen. In der Praxis werden jedoch Pfettendä​cher mit Gauben ausgebaut. Hier sind extra die Pfosten, Kopfbänder, Doppelzangen und die Mittelpfette richtig einzubinden. Im Pkt 3.3. wird ausführlicher darauf eingegangen. Bei diesem Kon​struktionen ist eine Fugendichtheit nur über einen sehr großen Aufwand möglich. 

Bild 13.1. Dachausbau mit Schadensbild










 Tauwasser



























Bild 13.2. Schnittansicht mit Fehler







Bild 13.3. Lösungsmöglichkeit, die Dämmung wird zum Fußboden gezogen (Innenliegende

Dampfbremse ist nicht eingezeichnet)






A n d e r e   k o n s t r u k t i v e   U r s a c h e n

Im Bild 14.1. hat sich Schimmelpilz an den Fußbodenecken und auf dem Fußboden gebildet. (Im betrachteten Fall liegt keine aufstei​gende Feuchtigkeit vor.) 

Bild 14.1.: Schadensbild auf dem Fußboden zum Untergeschoß












Tauwasser


Ursachen: Behinderung der Luftströmung

                 Unzureichende Lüftung

                 keine o. ungenügende Wärmedämmung des Fußbodens

                 inhomogene Materialstrukturen z.B. verschiedene Dichte des Betons

Lösung:   An die Unterseite wird eine Wärmedämmung angebracht, die 50 cm an der Wand  

                herunter reicht. (Bild 14.3.)

Bild 14.2.  Schnittansicht                    Bild 14.3. Lösungsmöglichkeit durch Dämmung an der 

                                                                              Unterseite






Tauwasser














  50 cm


Weitere Schadensbilder können auftreten, wenn das Mauerwerk un​terschiedlich durchfeuchtet ist. (Bild 15) 

Ursachen: fehlende Wetterschalen (z.B. Außenputz) unzureichende Beheizung, Baufeuchtigkeit im  

                 Neubau, unterschiedliche Materialien, hier sollte gerade bei der Wiederverwendung alter   

Mauersteine auf ihre Güte geachtet werden. 

Maßnahmen: Heizung und Lüftungsgewohnheiten Überprüfen, bei geringem k-Wert zusätzliche 

                 Außendämmung setzt jedoch  Austrocknung der Bauteile voraus! 

Bild 15: Durchfeuchtete Wände                               a) teilweise                b) vollständig









 Tauwasser





Im Bild 16.1. treten Merkmale auf, die durch eine falsche Bauaus​führung verursacht wurden. Werden gut dämmende Mauersteine, wie z.B. unipor-Ziegel oder Gasbetonsteine nicht mit dämmenden Mörtel verarbeitet, so können die Fugen deutlich sichtbar werden. Das gleiche gilt, wenn im Mauerwerk ein Wechsel zu schlecht dämmenden Mauersteinen erfolgt oder sich Leitungsschächte (Bild 16.2.) oder Stahlstützen  (Bild 16.3.) im Mauerwerk befinden. Hier ist der Wärmedurchgang größer. 

Bild 16: Falscher Mauermörtel und Wechsel von Mauersteinen mit unterschiedlicher 

              Wärmeleitfähigkeit sowie Leitungskanal











Tauwasser









Tauwasser

Bild 16.2. : Leitungskanal


         Bild 16.3. : Stahlbetonstütze










Tauwasser





                                                                          Innendämmung


F e n s t e r

Das Problem Fenster in bezug auf die Wärmedämmung ist sehr Umfangreich. Es soll daher nur auf wenige Punkte eingegangen werden. Das Entfernen noch vollständig intakter Mehrscheibenfenster, wie in der Praxis oft zu erleben, ist unsinnig. Jedoch muß hier beachtet werden, wie groß ist der Fensterflächenanteil an der Ge​samtaußenwand, liegt eine Nord- oder Südseite vor und wieweit wirkt der temporäre Wärmeschutz vor. Eine energetische Verbesserung eines Fensters mit Isolierverglasung (kF=2,6 W/m²K) kann durch einen Rolladen auf k=1,8 W/m²K, mit einem Klappladen auf k=1,3 W/m²K, mit einem Rollo (Gewebe) auf k=1,9 W/m²K verbessert werden.[20] Ein  Problem ist der Mauerwerksanschluß der Fenster. Im Bild 17 werden verschiedene Varianten ohne Dämmung und mit Außen-, Kern- so​wie Innendämmung aufgezeigt. Darunter sind die verbesserten Aus​führungen dargestellt. Die Anschlüsse bereiten auf ihre Dichtheit Probleme (Bild 18). 

Bild 17: Mauerwerksanschlüsse der Fenster





     Außendämmung                    Kerndämmung                  Innendämmung


ungünstig



richtig

Bild 18: Undichte Fensteranschlüsse










Die Fugen sind elastisch zu verschließen. Geeignet sind Dämmstoffstreifen, -fasern oder -stricke. Die richtige Anordnung der Heizkörper spielt ebenso eine wichtige Rolle. 

Im Bild 19 wird der Wärmestrom durch das überragende Fensterbrett verändert, so daß der Fensterkopf nicht ausreichend erwärmt werden kann, wie vergleichsweise andere Bauteile. 

Bild 19: Veränderter Wärmestrom durch überstehende Fensterbank











   Kondensat






3.3. Luftdichtheit

Bei großflächigen Dachkonstruktionen gibt es im allgemeinen kaum Probleme, um eine Luftdichtheit zu erreichen. Jedoch bestehen die Dächer auch aus kleinen Bauelementen, so daß eine große Zahl an Fugen entstehen kann (Bild 20).

Bild 20:

(Bild 20 ist nicht erstellt. Es zeigt die Kontenpunkte Mittelpfette, Sparren und Zangen sowie Sparrenpfettenanker.)
Die Herstellung einer luftdichten Innenwand im ausgebauten Dach bedingt daher einen erhöhten planerischen und handwerklichen Aufwand, welcher allgemein sehr unterschätzt wird. So einfach, wie es in vielen Werbeprospekten z.B. im Bild 21 dargestellt wird, ist es in den wenigsten Fällen. 

Bild 21:

(Bild 21 ist nicht erstellt. Hier kann jedes beliebige Foto eines Baumarktprospektes eingesetzt werden, was den Dachgeschoßausbau zeigt.

Neben Wärmeverluste durch Wärmebrückenbildung bewirkt auch der Luftdurchsatz durch Fugen in Außenbauteile erhebliche Wärmeverluste, die die Transmissionswärmeverluste übersteigen können. Bei diesem Transport wird die Luft abgekühlt und es kommt zur Kondensatbildung (Tauwasser). Im Abschnitt Pkt. 2.4.3. wurde rechnerisch aufgezeigt, wie viel Tauwasser sich bei einer Innendämmung bilden kann, wenn die Dampfsprerre fehlt bzw. un​dicht ist. Pohl und Horschler [16] haben dieses Problem näher be​trachtet.  Eine Fuge mit einer Breite von 2 mm, einer Tiefe von 100 mm und einer Länge von 1,00 m und einer Druckdifferenz von nur 6 Pascal (Windstärke 2) ergeben einen Luftvolumenstrom von ca. 15 m³/h m. Wird dies auf die Dimension des k-Wertes übertragen, so tritt bei einer Fuge von 1 m Länge ein Lüftungswärmeverlust von ca. 5 W/m²K auf. Bei einem gedämmten Dach mit einem k-Wert von 0,2 W/m²K bedarf es keiner weiteren Diskussion. Daneben werden bei einer Lufttemperatur von 20°C mit einer relativen                                                                                                                          

Luftfeuchtigkeit von 50% durch die o.g. Fuge pro Stunde ca. 130 g/Wasserdampf in das Außenbauteil transportiert. Feuchtigkeitsschäden sind zwangsläufig die Folge. 

Nur über eine konsequente Planung aller Anschlußberei​che und eine gewissenhafte Ausführung kann eine annä​hernde Luftdichtheit erreicht werden. 

Die Herstellung der Luftdichtheit in der Fläche bereitet in der Regel keine Schwierigkeiten. Besondere Probleme treten bei Bauteilen auf, welche die luftdichte Schicht durchdringen, wie z.B. 

Schornsteine, Wechsel von Dachschräge zum Kniestock, Dachflächenfenster, Lüftungsleitungen, Heizungsanschlüsse u.a. Auf diese Probleme soll im folgenden Punkt eingegangen werden. 

4. Problempunkte beim Dachausbau

In den vorangehenden Punkten wurde bereits auf viele Ausführungsfehler hingewiesen. Durch fehlende Dichtdungskonzeptionen, man​gelhafter Bauzeichnungen, wo nur allgemeine Hinweise, wie der Schichtaufbau, entnehmbar sind, führen zu sehr zeit- und äußerst kostenaufwendigen Ausführungen, die ein sehr hohes handwerkliches Geschick bedürfen. Im Bild 22 wird eine Draufsicht auf eine Dachschräge gezeigt. In der Praxis sind die Dachsparren unregelmäßig aufgelegt und bilden somit keine Flucht. Um eine glatte Wandoberfläche zu erhalten, müssen Dachlatten oder Profile mit Abhänger horizontal oder vertikal abgehängt werden. Zwischen die Spar​ren wird das Isoliermaterial fugendicht eingeschoben. Ungleichmä​ßigkeiten treten an den zusätzlich angebrachten Dachlatten auf. Das Anbringen der Dampfsperre an der glatten Fläche bereitet kei​ne Schwierigkeiten. 

Bild 22: Schnitt durch eine gedämmte Dachhaut (Hinterlüftet)










Dachsteine










Unterspannbahn















Dämmung (Klemmfilz)











Windsperre/Dampfbremse











Gipskartonbauplatte  (F30)

Wärmebrücken entstehen an der Firstpfette (Bild 13.2.), Mittelpfette (Bild 23.1.) und Fußpfette (Bild 23.2.). Das Isoliermaterial kann in vielen Fällen nicht Luftdicht hinter die Balken ge​schoben werden, ohne die Hinterlüftung zu unterbrechen. Im Punkt 3.3. wurde auf die Bedeutung der Luftdichtheit hingewiesen. Das Bild 24 zeigt eine Mittelpfette mit Kopfband und Stiel sowie Zange. Die Folienanschlüsse werden mit Dichtband und teilweise mit Heftklammern an den Holzbalken angeschlossen. Dies dürfte mehr eine optische Lösung sein. Da sich auf dieser Schicht die Feuchtig​keit bildet ist es nur eine Frage der Zeit bis die Klammern durchgerostet sind. 

Bild 23.1.: Mittelpfette




 23.2. Fußpfette









Wärmedämmung






  Pfettenanker






  Anschlüsse der Dampf-





  bremse  mit  Dichtband  








Mittelpfette      Fußpfette

Bild 25: Mittelpfettenbalken mit Dampfsperre

(Bild ist hier nicht dargestellt.)

Konstruktiv richtig wird es auf dem Bild 25 gezeigt, was aber bei dieser Balkeneinbindung nicht machbar ist.

Bild 25: Luftdichter Anschluß, Folienstoß z.B. bei Decken zum unbeheizten Dachraum










  Dämmung










   Spanplatte












   Dampfbremse










    Mechanische Sicherung (Dachlatte)






              







                                               Gipskartonbauplatte





Die Sparrenpfettenanker verursachen zusätzliche Unebenheiten. Werden die scharfen Kanten nicht umgeschlagen (Veränderung der statischen Festigkeit des Bauteils), so wird die Folie zerstochen. Ein weiterer Problempunkt ist die Zwischenwand auf dem Dachboden (Bild 24 links oben). Solange eine einigermaßen gerade verputzte Wand vorhanden ist, kann mit einer Dachlatte das Dichtungsband angedübelt werden. Aber unverputztes Mauerwerk hat teilweise Unebenheiten von mehreren Zentimeter und dieses  ist nicht ohne weiteres luftdicht zu verschließen. Da bleiben die Varianten im Bild 26 und 27 nur Wünsche. 

Bild 26: Luftdichter Wandanschluß Variante 1   Bild 27: Luftdichter Wandanschluß Variante 2








Dämmung






Dichtband











  Spanplatte









Folie







        Dachlatte


 Folienstreifen wird eingeputzt 
Mauerwerk





Gipskarton-                        und mit Dachlatte fugendicht  








bauplatte
               mit der Folie verbunden






Putz

Im Bild 28 wird die mit Gipskarton verschalte Mittelpfette dargestellt. Der hohe Arbeitsaufwand ist optisch nicht mehr zu erkennen. 

Heizungsrohre hinter der Ständerwand lassen sich ebenso schlecht einbinden. Wie im Bild 29 werden Teile der Sanitäranlage außerhalb der Dampfsperre installiert. Um in diesem Fall die Wasseruhr ablesen und den Hauptwasserhahn betätigen zu können muß die Dampfsperre aufgetrennt werden. In die Gipskartonbauplatte wird eine Revisionsklappe aus Blech eingesetzt. An dieser Stelle ist nicht nur die Dampfsperre aufgehoben, sondern auch die Wärmeisolierung. Hier kann sich nur die Frage gestellt werden, warum überhaupt eine Dampfsperre angebracht wurde (siehe Pkt. 3.3.) 

Bild 28                                                                                   Bild 29

(Bild 28 nicht dargestellt)





(Bild 29 nicht dargestellt)

Dabei brauchte die Wasseruhr nur innerhalb der Innendämmung und Dampfsperre installiert werden. Das selbe trifft auch für die gesamte Heizungsanlage zu. Die Rohre gehen Mehrfach durch 

die Dampfsperre. Wie kompliziert ein exakter luftdichter An​schluß aufgebaut ist zeigt das Bild 30. 

Bild 30














Dämmung













Spanplatte













Folie


Dichtungsband







Anpreßlatte



Rohrdurchführung







Gipskartonplatte


Eine schlechte Lösung sind die Dachfenster (Bild 31). Optisch konnte das Fenster gut Luftdicht abgeschlossen werden. Laut Ein​bauanleitung für die Fenster werden die Folienränder an die inneren Wangen angeklebt. Da die Fenster in der Regel nicht durch die Trockenbauer eingesetzt werden, ist aus technologischen Gründen die vorgesehene Technik nicht anwendbar. Das größere Problem besteht aber in der ausreichenden Wärmeisolierung der Fenster​lichten (Bild 31.1.).

Bild 31

(Bild 31 ist nicht dargestellt.)

Bild 31.1. Vereinfachte Schnittansicht  













Dachflächenfenster









 Sehr geringer Zwischenraum









Zwischen Sparren und Rahmen










Sparren

In fast allen Fällen konnte eine Isolierung von 2 bis max. 3 cm in einem Fall überhaupt keine eingebunden werden. Dazu entstehen relativ große Fugen zwischen Fensterrahmen und den Dachsparren die nur in den wenigsten Fällen richtig mit Wärmeisolierung aus​gestopft werden können. Die Wärmebrücke braucht nicht einmal mehr berechnet werden. 

5. Zusammenfassung

Das Problem der Schimmelpilzbildung entsteht in vielen Fällen erst nach einer Sanierung. Daher sollen zusammenfassend und er​gänzend auf nachfolgende Kriterien hingewiesen werden. 

Vor der Entscheidung zum Einbau neuer Fenster ist der Wärme​schutz hinsichtlich des Regelquerschnittes als auch hinsichtlich der Detailpunkte sorgfältig zu überprüfen. Liegt der Wärmeduch​laßwiderstand unter ca. 1,0 m²K/W und/oder werden Wärmebrücken festgestellt, so sollte zunächst die Verbesserung des Wärmeschutzes geplant und ausgeführt werden, bevor die Fenster in Angriff genommen werden können. Eine überzogene Fugendichtheit stellt kein positives Qualitätsmerkmal dar. Oft müssen nach auftreten von Tauwasser die Lippendichtungen entfernt werden. Nach dem Ein​bau neuer Fenster ist täglich mehrfach eine Stoßlüftung und die Einhaltung einer Mindestbeheizung erforderlich. Hierfür gibt es besondere Merkblätter des Bundesministerium für Raumordnung. [23 S. 71] 

Bei der Planung der Verbesserung des Wärmeschutzes sollte immer von einer äußeren Wärmeisolierung ausgegangen werden. Die Gefahr von Wärmebrückenbildung ist so am geringsten. Dabei sollten alle Bauteile, wie Außenwände, Keller und Dach, möglichst gleichmäßig 

isoliert werden. Eine Superdämmung an einem Bauteil ist unsinnig. Durch die notwendige Lüftung entstehen Lüftungswärmeverluste, diese sollten in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Transmissionswärmeverlust liegen. 

Bei allen Sanierungsmaßnahmen sollte eine Wirtschaftlichkeitsbe​trachtung erfolgen, die verschiedene Maßnahmen und Varianten be​inhaltet. 

Unter der üblichen Dacheindeckung aus Dachziegel oder Dachstei​nen ist eine zusätzliche wasserableitende Schicht in Form einer Unterspannbahn einzubauen. Die Unterlüftung ist durch den Einbau von Konterlatten herzustellen. Zwischen dem Unterdach und der Wärmedämmung ist in der Planung eine Luftschichthöhe von 4 bis 5 cm vorzusehen. Die vorgesehene Mindesthöhe von 2 cm für die Be- und Entlüftung kann eventuell durch aufplustern oder verrutschen der Dämmbahnen geschlossen werden und ein Feuchtigkeitsabtransport durch Konvektion, Diffusion oder Niederschlag kann nicht erfolgen. Schematische Darstellung im Bild 35. Die Dampfsperrschichten sind nur dann als Windsperre geeignet, wenn sie im Bereich von Stößen und Anschlüssen absolut luftundurchlässig ausgebildet werden. Ansonsten kommt es zu Zugerscheinungen, Temperaturabsenkungen mit erhöhten Heizaufwendungen, Durchfeuchtung der Wärmedämmung und im Extremfall zu Wassereintritt nach innen. [24 S. 6-9] 

Checkliste um die Schimmelpilzentstehung zu vermeiden

1. Überprüfung der Lüftungsgewohnheiten, Querlüftung 3-4 mal  täglich, 5-15 Minuten lang;

2. Kontrolle der Raumlufttemperatur, die Differenz innerhalb einer Wohnung sollte 4 K nicht  

    überschreiten;

3. Erhöhtes Feuchtigkeitsaufkommen beim Backen, Braten, Kochen, Duschen, Baden sofort direkt 

    ins Freie ableiten. Keine Verteilung der Feuchtigkeit in der Wohnung durch geöffnete  Türen zu 

    lassen. 

4. Einsatz technischer Hilfsmittel (Entlüftungseinrichtung)

5. Messung der Feuchtigkeit mit einem Hygrometer,  65% relative Luftfeuchtigkeit sollten als 

    Obergrenze eingehalten werden.

6. Einrichtungsgegenstände an Außenwänden sind nicht  luftstrombehindernd anzuordnen (mind. 5 

    cm Abstand zur Wand). Raumecken sind möglichst frei zu halten. 

7. Verwendung diffusionsoffener Baustoffe, Vermeidung von Dampfbremsen und 

    „atmungsdichter“ Stoffe, Folien, Tapeten oder Farben.

8. Austrocknung feuchter Bauteile vor jeder Sanierung!

9. Nachträgliche, zusätzliche Dämmmaßnahmen immer so anordnen, daß die Dämmschicht 

    möglichst weit außen liegt,  also dort, wo der Wärmeverlust am größten ist. 

Literatur:

 [1] Gudrun Jahn; Bauexperten sind uneins über geeignete Instand​setzungsmaßnahmen an Großtafelbauten, bauplan-bauorg 6/93 S. 252 

[2] RKW; Fachwissen Bau, Wirtschaftliche Energienutzung an Gebäuden, RKW-Verlag Eschborn 1989 

[3] Baehr, H.D.; Thermodynamik. 3. Aufl. Berlin/Göttingen/Heidelberg; Springer-Verlag 1973 

[5] Wolf-Hagen Pohl, Steffan Horschler; Novellierung der Wärmeschutzverordnung; Deutsche Bauzeitschrift 2/94 S. 99 

[7] Bieberstein, Horst; Schimmelpilze in Wohnräumen - was tun? Omega Verlag 1989 

[8] Bauwerkzerstörung und Sanierung durch Mirkoorganismen 3/88, Österreichisches Institut für angewandte Forschung und Produktmarketing

[9] Eichler, Arndt; Wärme- und Feuchtigkeitsschutz  VEB Fachbuchverlag 1982

[10] König, Holger; Wege zum gesunden Bauen, Ökobuchverlag Staufen 1991, 

[11] Gesundes Wohnen, Institut für Baubiologie Rosenheim 1980

[12] Künzel, H.; Müssen Außenwände „atmungsfähig“ sein? wksb 25/1980

[13] Meier, Claus; Die Lüftungswärmeverluste, RKW Merkblatt 76

[14] Maier, Claus; Berlin-Brandenburgische Bauwirtschaft 13/93

[15] Buss, Harald; Schimmelpilze in Wohnungen, Bauschäden- beurteilen und beheben durch konkrete Lösungen im Detail, WEKA-Verlag 1991 

[16] Pohl, W.-H., Horschler, S.; Novellierung der Wärmeschutzverordnung, Auswirkungen auf die Planung und Ausführung im Bereich des Daches, Deutsche Bauwirtschaft 2/94 S. 99-103 

[17] Meier, Claus; Der sinnvolle Gebäudewärmeschutz- Konzeption und Nachweis, RKW Merkblatt 68 

[18] Ehm, Herbert; Die Neufassung der Wärmeschutzverordnung, Die Wirtschaft 1/94 Sonderbeilage 

[19] P. u. M. Krusche u.a.; ökologisch Bauen, Herausgegeben vom Umweltbundesamt, Bauverlag 1982 

[20] Prox, Werner; Passive Sonnenenergienutzung - Planungshinweise und Bauteile RKW Merkblatt 80

[21]Umweltbundesamt; Leitfaden zum ökologisch orientierten Bauen, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe 1991 

Bundesbauministerium; Energiesparbuch für das Eigenheim 1991 Institut für Baubiologie; Schriftenreihe 5, Gesunde Heizung

Rationalisierungs-Gemeinschaft „Bauwesen“; Wirtschaftliche Energienutzung am Gebäuden, planerische und konstruktive Grundlagen, RKW-Verlag, 1989 

Ztschr. Bauplan-bauorga 4-5/92, Brennwert-Gas-Wandkessel

Ztschr. Haus & Wohnung 10/92, Heizen mit Strom

Ztschr. Bauen, planen & wohnen 3/92, Heizungssanierung

Ztschr. Bauplan-bauorg 2/93, Vorgeplante Koordination sich ergänzender heizungs- und lüftungstechnischer Systeme 

[22] BINE  Informationsdienst Bonn, Nr.13/1993

[23] Ostwald, Rainer, Altbausanierung, Inst. für Sachverständigenwesen e.V., 11.1.93 in Leipzig 

[24] Dahmen, Günter; Sanierungsmaßnahmen an geneigten Dächern, Inst. für Sachverständigenwesen e.V., 11.1.93 in Leipzig 

